- Über USB anstecken, sollte sich ein Fenster öffnen, dass kein passender USB-Treiber gefunden werden kann, den USB-Treiber der Software laut Anleitung installieren

- RND 320 KEL Assistant Software öffnen (im Ordner Test Command)

- Button „Scan Devices“ drücken

- Passender COM-Port einstellen

- Open USB drücken

- IP-Adresse im rechten Teil der Anwendung einstellen und OK drücken

- IP-Adresse sollte eingestellt sein